КАРТА ЗАКАЗА 
Шкафа аварийной разгрузки трансформатора
типа ШЭРА-АРТ-1001
(Отметьте знаком ( то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры)

1 Объект (место) установки................................................................…………........……….............

2 Номер шкафа по схеме расположения НКУ...................................……………..….....................
3 Состав шкафа:
	Наименование устройств
	Кол-во, 

шт.

	Комплект автоматической аварийной разгрузки трансформатора
	БПВА.468263.026
	1

	Цифровые измерительные приборы

с классом точности 0,5 (укажите тип):
	
	

	
	
	


4 Исполнение шкафа:

	Номинальное значение переменного тока
	5 А (типовое)
	

	
	1 А
	

	Номинальное напряжение постоянного оперативного тока 
	220 В (типовое)
	

	
	110 В
	

	Тип дополнительного последовательного интерфейса связи с АСУ
	RS485 с протоколом Modbus RTU (типовой)
	

	
	Ethernet 100BASE-TХ (RJ45) с протоколом Modbus TCP
	

	
	Ethernet 100BASE-ТХ (RJ45) с протоколом IEC 61850
	

	
	Ethernet 100BASE-FХ (MTRJ) с протоколом IEC 61850 
	

	Двухстороннего обслуживания типа ШЭРА    с габаритами (ВхШхГ) 
	2000х800х600 мм
	

	Цоколь 
	200 мм (типовой)
	

	Информационная панель 
	200 мм (типовая)
	

	Передняя дверь:
	металлическая с обзорным окном (типовая)
	

	
	сплошная стеклянная
	

	Задняя дверь:
	одностворчатая (типовая)
	

	
	двустворчатая
	

	Боковые панели:
	с правой боковой панелью
	

	
	с левой боковой панелью
	

	
	без боковых панелей (side-by-side)
	

	Зажимы для заземления экранов кабелей
	диаметром 12-18 мм, шт.
	

	
	диаметром 18-22 мм, шт.
	

	
	диаметром 22-26 мм, шт.
	


5 Дополнительное оборудование: 

	Наименование 
	Кол-во, 

шт.

	Программа мониторинга терминалов «Старт-2ПС» (бесплатная версия)
	

	Преобразователь интерфейсов RS485/USB
	

	Компьютер (при заказе оговорить конфигурацию)
	

	Динамометрическая отвертка со сменными насадками (Weidmuller) 
	

	Инструмент для зачистки изоляции (Weidmuller)
	


6 Дополнительные требования:………………………………………….…………………………………….. 
7 Предприятие изготовитель:
8 Заказчик:………………………………………………………………………………………………………….
Руководитель   ___________________ /  ________________ /

