КАРТА ЗАКАЗА 
шкафа основных защит автотрансформатора
типа ШЭРА-ДЗАТ-1001 (-1002, -1003)
(Отметьте знаком ( то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры)

1 Объект (место) установки................................................................…………........……….............

2 Номер шкафа по схеме расположения НКУ...................................……………..….....................
3 Состав шкафа:
	Тип шкафа
	Наименование устройств
	(

	ШЭРА-ДЗАТ-1001
	Комплект основных защит                    автотрансформатора
	РУ ВН и СН с ОСШ
	БПВА.468263.049
	

	ШЭРА-ДЗАТ-1002
	
	РУ ВН с ОСШ
	БПВА.468263.050
	

	ШЭРА-ДЗАТ-1003
	
	РУ ВН и СН без ОСШ
	БПВА.468263.051
	

	Цифровые измерительные приборы

с классом точности 0,5 (укажите тип):
	
	

	
	
	


4 Исполнение шкафа:

	Номинальное напряжение постоянного оперативного тока 
	220 В (типовое)
	

	
	110 В
	

	Исполнение дискретных входов терминала
	без формированием импульса режекции (типовое)
	

	
	220DC с формированием импульса режекции
	

	Тип дополнительного последовательного интерфейса связи с АСУ
	RS485 с протоколом Modbus RTU (типовой)
	

	
	Ethernet 100BASE-TХ (RJ45) с протоколом Modbus TCP
	

	
	Ethernet 100BASE-ТХ (RJ45) с протоколом IEC 61850
	

	
	Ethernet 100BASE-FХ (MTRJ) с протоколом IEC 61850 
	

	Двухстороннего обслуживания  типа ШЭРА с габаритами (ВхШхГ) 
	2000х800х600 мм
	

	Цоколь 
	200 мм (типовой)
	

	
	100 мм
	

	Информационная панель 
	200 мм (типовая)
	

	
	100 мм
	

	Передняя дверь:
	металлическая с обзорным окном (типовая)
	

	Задняя дверь:
	одностворчатая (типовая)
	

	
	двустворчатая
	

	Боковые панели:
	с правой боковой панелью
	

	
	с левой боковой панелью
	

	
	без боковых панелей (side-by-side)
	

	Наличие испытательных разъемов:
	без испытательных разъемов (типовое)
	

	
	с испытательными разъемами
	

	Количество контрольных кабелей, шт
	диаметром 12-18 мм, шт
	

	
	диаметром 18-22 мм, шт
	

	
	диаметром 22-26 мм, шт
	

	Подвод кабелей в шкаф
	снизу (типовое)
	

	
	сверху
	


Примечание: при незаполненных полях шкаф изготавливается в типовом исполнении
5 Дополнительное оборудование: 

	Наименование 
	Кол-во, 

шт.

	Программа мониторинга терминалов (бесплатная версия)
	

	Преобразователь интерфейсов RS485/USB
	

	Компьютер (при заказе оговорить конфигурацию)
	

	Динамометрическая отвертка со сменными насадками (Weidmuller) 
	

	Инструмент для зачистки изоляции (Weidmuller)
	


6 Дополнительные требования:…………………………………………….…………………………………….. 
7 Предприятие-изготовитель: 
8 Заказчик:
Предприятие_____________________________________________________

Руководитель___________________________________ /  ________________ /

(Ф.И.О)



(подпись)
