КАРТА ЗАКАЗА 

шкафа центральной сигнализации

типа ШЭРА-ЦС-1002
(Отметьте знаком ( то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры)
1 Объект (место) установки
2 Номер шкафа по схеме расположения НКУ...................................……………..….....................

3 Состав шкафа:
	Наименование устройств
	(

	Комплект центральной сигнализации 

(с одним терминалом «Сириус-2-ЦС»)
	БПВА.468263.111
	

	
	БПВА.468263.111-01
	


4 Исполнение шкафа:

	Номинальное напряжение постоянного оперативного тока 
	220 В (типовое)
	

	
	110 В
	

	Тип дополнительного последовательного интерфейса связи с АСУ
	RS485 с протоколом Modbus RTU (типовой)
	

	
	Ethernet 100BASE-TХ (RJ45) с протоколом Modbus TCP
	

	
	Ethernet 100BASE-ТХ (RJ45) с протоколом IEC 61850
	

	
	Ethernet 100BASE-FХ (MTRJ) с протоколом IEC 61850 
	

	Двухстороннего обслуживания  типа ШЭРА с габаритами (ВхШхГ) 
	2000х800х600 мм
	

	Цоколь 
	200 мм (типовой)
	

	Информационная панель 
	200 мм (типовая)
	

	Передняя дверь:
	металлическая с обзорным окном (типовая)
	

	
	сплошная стеклянная
	

	Задняя дверь:
	одностворчатая (типовая)
	

	
	двустворчатая
	

	Боковые панели:
	с правой боковой панелью
	

	
	с левой боковой панелью
	

	
	без боковых панелей (side-by-side)
	

	Зажимы для заземления экранов кабелей
	диаметром 12-18 мм, шт
	

	
	диаметром 18-22 мм, шт
	

	
	диаметром 22-26 мм, шт
	


6 Дополнительное оборудование: 

	Наименование 
	Кол-во, 

шт.

	Программа мониторинга терминалов «Старт-2ПС» (бесплатная версия)
	

	Преобразователь интерфейсов RS485/USB
	

	Компьютер (при заказе оговорить конфигурацию)
	

	Динамометрическая отвертка со сменными насадками (Weidmuller) 
	

	Инструмент для зачистки изоляции (Weidmuller)
	


7 Дополнительные требования:…………………………………………….…………………………………….. 
8 Предприятие изготовитель: ООО НПФ «РАДИУС», 124489, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10, стр.3

9 Заказчик:………………………………………………………………………………………………………….
Руководитель   ___________________ /  ________________ /

ПЕРЕЧЕНЬ

входных сигналов комплекта центральной сигнализации

БПВА.468263.111

Таблица 1 – дискретные входы участка 1 и 3               Продолжение таблицы 1 
	№  сигнала
	Наименование сигнала

(макс. 22 символа)
	№уч-ка
	Тип сигнала (АС, ПС, СБ)
	
	№ сигнала
	Наименование сигнала

(макс. 22 символа)
	№   уч-ка
	Тип сигнала (АС, ПС, СБ)

	1
	
	
	
	
	23
	
	
	

	2
	
	
	
	
	24
	
	
	

	3
	
	
	
	
	25
	
	
	

	4
	
	
	
	
	26
	
	
	

	5
	
	
	
	
	27
	
	
	

	6
	
	
	
	
	28
	
	
	

	7
	
	
	
	
	29
	
	
	

	8
	
	
	
	
	30
	
	
	

	9
	
	
	
	
	31
	
	
	

	10
	
	
	
	
	32
	
	
	

	11
	
	
	
	
	33
	
	
	

	12
	
	
	
	
	34
	
	
	

	13
	
	
	
	
	35
	
	
	

	14
	
	
	
	
	36
	
	
	

	15
	
	
	
	
	37
	
	
	

	16
	
	
	
	
	38
	
	
	

	17
	
	
	
	
	39
	
	
	

	18
	
	
	
	
	40
	
	
	

	19
	
	
	
	
	41
	
	
	

	20
	
	
	
	
	42
	
	
	

	21
	
	
	
	
	43
	
	
	

	22
	
	
	
	
	44
	
	
	


Таблица 2 – Информационные сигналы (для исполнения БПВА.468263.111-01)

	№ сигнала
	Наименование сигнала
	№ участка

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	


