КАРТА ЗАКАЗА 

шкафа центральной сигнализации

типа ШЭРА-ЦС-2001
(Отметьте знаком ( то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры)

1 Объект (место) установки................................................................…………........……….............

2 Номер шкафа по схеме расположения НКУ...................................……………..….....................
3 Состав шкафа:
	Наименование устройств
	(

	Комплект центральной сигнализации

(с двумя терминалами «Сириус-ЦС»)
	БПВА.468263.014
	

	
	БПВА.468263.014-01
	


4 Исполнение шкафа:

	Номинальное напряжение постоянного оперативного тока 
	220 В (типовое)
	

	
	110 В
	

	Тип дополнительного последовательного интерфейса связи с АСУ
	RS485 с протоколом Modbus RTU (типовой)
	

	
	Ethernet 100BASE-TХ (RJ45) с протоколом Modbus TCP
	

	
	Ethernet 100BASE-ТХ (RJ45) с протоколом IEC 61850
	

	
	Ethernet 100BASE-FХ (MTRJ) с протоколом IEC 61850 
	

	Двухстороннего обслуживания  типа ШЭРА    с габаритами (ВхШхГ) 
	2000х800х600 мм
	

	Цоколь 
	200 мм (типовой)
	

	Информационная панель 
	200 мм (типовая)
	

	Задняя дверь:
	одностворчатая (типовая)
	

	
	двустворчатая
	

	Боковые панели:
	с правой боковой панелью
	

	
	с левой боковой панелью
	

	
	без боковых панелей (side-by-side)
	

	Зажимы для заземления экранов кабелей
	диаметром 12-18 мм, шт
	

	
	диаметром 18-22 мм, шт
	

	
	диаметром 22-26 мм, шт
	


5 Дополнительное оборудование: 

	Наименование 
	Кол-во, 

шт.

	Программа мониторинга терминалов «Старт-2ПС» (бесплатная версия)
	

	Преобразователь интерфейсов RS485/USB
	

	Компьютер (при заказе оговорить конфигурацию)
	

	Динамометрическая отвертка со сменными насадками (Weidmuller) 
	

	Инструмент для зачистки изоляции (Weidmuller)
	


6 Дополнительные требования:…………………………………………….…………………………………….. 
7 Предприятие изготовитель: ООО НПФ «РАДИУС», 124489, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10, стр.3

8 Заказчик:………………………………………………………………………………………………………….
Приложение: Перечень входных сигналов комплекта 

Руководитель   ___________________ /  ________________ /

ПЕРЕЧЕНЬ

входных сигналов комплекта центральной сигнализации

БПВА.468263.014
Таблица 1 – дискретные входы участка 1                   Таблица 2 – дискретные входы участка 2 и 3
	№ сигнала
	Наименование сигнала
	№   уч-ка
	Тип сигна-лизации
	
	№ сигнала
	Наименование сигнала
	№   уч-ка
	Тип сигна-лизации

	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	

	2
	
	1
	
	
	2
	
	
	

	3
	
	1
	
	
	3
	
	
	

	4
	
	1
	
	
	4
	
	
	

	5
	
	1
	
	
	5
	
	
	

	6
	
	1
	
	
	6
	
	
	

	7
	
	1
	
	
	7
	
	
	

	8
	
	1
	
	
	8
	
	
	

	9
	
	1
	
	
	9
	
	
	

	10
	
	1
	
	
	10
	
	
	

	11
	
	1
	
	
	11
	
	
	

	12
	
	1
	
	
	12
	
	
	

	13
	
	1
	
	
	13
	
	
	

	14
	
	1
	
	
	14
	
	
	

	15
	
	1
	
	
	15
	
	
	

	16
	
	1
	
	
	16
	
	
	

	17
	
	1
	
	
	17
	
	
	

	18
	
	1
	
	
	18
	
	
	

	19
	
	1
	
	
	19
	
	
	

	20
	
	1
	
	
	20
	
	
	

	21
	
	1
	
	
	21
	
	
	

	22
	
	1
	
	
	22
	
	
	

	23
	
	1
	
	
	23
	
	
	

	24
	
	1
	
	
	24
	
	
	

	25
	
	1
	
	
	25
	
	
	

	26
	
	1
	
	
	26
	
	
	

	27
	
	1
	
	
	27
	
	
	

	28
	
	1
	
	
	28
	
	
	

	29
	
	1
	
	
	29
	
	
	

	30
	
	1
	
	
	30
	
	
	


Таблица 3 – Информационные сигналы (для исполнения БПВА.468263.014-01)

	№ сигнала
	Наименование сигнала
	№ участка

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	


