КАРТА ЗАКАЗА кондуктометра-солемера МАРК-602МП
[image: image1.png]





	Исполнение
	щитовое
	□
	
	Электропитание
	220 В
	□

	
	настенное
	□
	
	
	36 В
	□



	
	Наименование
	Каналы измерения

	
	
	первый
	второй

	1. Датчик проводимости
	ДП-003МП
	□
	□

	2. Способ установки датчика
	в н/ж трубопроводе 
(внутренний диаметр трубы не менее 70мм)
	Комплект монтажных частей для магистрали ВР30.10.400
	□
	□

	
	в кювете проточной
	подача и слив пробы с помощью двух 

штуцеров Øнаруж. 8мм под трубку ПВХ
	Кювета проточная ВР69.10.270-01
	□
	□

	
	
	подача и слив пробы с помощью двух обжимных фитингов Øнаруж. 6мм под н/ж трубку
	Кювета проточная ВР69.10.200
	□
	□

	
	
	подача и вывод пробы с помощью двух штуцеров с резьбой Gнаруж. ½” 

(для пластиковых труб, где подвод пробы - через металлопластик)
	Кювета проточная ВР69.10.210-01
	□
	□

	
	на гидропанели 
	со стабилизатором водного потока, подача пробы - с помощью входного 
штуцера Øнаруж. 8мм
	ГП-602/003
	□
	□

	
	
	со стабилизатором водного потока, подача пробы - через обжимной фитинг с помощью подводящей 
металлической трубки Øнаруж.6х1мм
	ГП-602/003-01
	□
	□

	
	
	стабилизация потока и защита по температуре осуществляется при помощи устройства подготовки пробы 
(УПП заказывается отдельно)
	ГП-602/003-02
	□
	□

	3. Длина кабеля соединительного
	5м (в комплекте по умолчанию)
	К602МП.5
	□
	□

	
	от 5 м до 100 м (укажите значение)
	К602МП.L
	
	


Количество приборов в данной комплектации: _______

Параметры пробы











Наименование пробы: _________________________________


Температура: ______________  Давление: ________________


УЭП: ______________________


Особые примечания о составе: 





Организация: __________________________


Контактное лицо (ФИО, должность): ______________________________________


Тел.: _________________________________


Эл.почта: _____________________________


Конечный заказчик: _____________________


______________________________________





Параметры блока преобразовательного








Комплектация











