КАРТА ЗАКАЗА рН-метра МАРК-901

Параметры пробы

Наименование пробы: _________________________________

УЭП пробы:__________________________________________

Особые примечания о составе:

Организация: __________________________

Контактное лицо (ФИО, должность): ______________________________________

Тел.: _________________________________

Эл.почта: _____________________________

Конечный заказчик: _____________________

______________________________________

Комплектация

|  |  |  | Наименование | Заказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН-электроды | комбинированный (точность ±0,1 рН) |  | ЭСК-10601/7 | □ |
|  | раздельные (точность ±0,05 рН) |  | ЭС-10601/7 и Эср-10101/3,0 | □ |
| Способ измерения | погружной (в стакане) |  |  | □ |
|  | проточный (подключение к пробоотборной линии) |  |  | □ |
| Источник питания от сети 220В |  |  | ИЭС4-050150 | □ |
| Аккумуляторы типа АА | (если требуются, укажите кол-во, кратное 2шт) |  |  |  |
| Кожух защитный * |  |  | К-901 | □ |
| Электрод редоксметрический |  | ЭРП-105 |  | □ |
| Стандарт-титры | 1,65 рН (если требуются, укажите кол-во) |  |  |  |
|  | 9,18 рН (если требуются, укажите кол-во) |  |  |  |

* Применяется при погружном способе измерения.

Количество приборов в данной комплектации: _______

Каталог оборудования на сайте www.vzornn.ru